## Sheet1
Room Temp By Fluke (degC) | By Thermistor | difference | Average Accuracy (degC)
23 | 22.55 | 0.45 | 0.61
| 22.38 | 0.62
| 22.49 | 0.51
| 22.28 | 0.72
| 22.25 | 0.75
3.05
Independent mesurements | mean | (x-u)^2 | S
21.44 | 21.445 | 2.5e-05 | 0.032016
21.46 |  | 0.000225
21.41 |  | 0.001225
21.43 |  | 0.000225
21.4 |  | 0.002025
21.44 |  | 2.5e-05
21.43 |  | 0.000225
21.45 |  | 2.5e-05
21.47 |  | 0.000625
21.52 |  | 0.005625